[image: image1.jpg]INTELEC





	ORDEN DE TRABAJO


	CLIENTE:
	TELETROL
	PERSONAL ASIGNADO:

	SUPERVISOR:
	CAROLINA SUNIAGA
	GUSTAVO BLANCO
FERNANDO LEÓN

	TELÉFONOS:
	0212-2350247/0414-1780567
	

	LUGAR DE EJECUCIÓN:
	Teletrol, Calle e, edif alessandro, piso 3, boleita norte
	

	DESCRIPCIÓN:
	Asesoría para Instalación de Sistema DC (APS 6)

	ORDEN:
	P60251
	FECHA DE INICIO: 8/6/06
	Hora: 3:00 PM
	FECHA DE FINALIZACIÓN: 8/6/06
	Hora: 5:00 PM


	INFORME DEL TRABAJO REALIZADO / OBSERVACIONES:

	Se realizó con éxito la asesoría en instalación de un APS 6. Se hicieron pruebas con carga, pruebas de alarma. Se mostró el 

	funcionamiento del sistema DC Tools. Se instruyó acerca de normas de seguridad, uso de herramientas, peligros latentes, carga de 

	baterías, procedencia de datos en el display, crecimiento del sistema, sistema de LVD.

	

	

	

	

	

	


	COMENTARIOS DEL CLIENTE:

	POR FAVOR INDÍQUENOS SU GRADO DE SATISFACCIÓN CON EL SERVICIO PRESTADO (MARQUE CON UN CÍRCULO)

	TOTALMENTE INSATISFECHO 
	1
	2
	3
	4
	5
	TOTALMENTE SATISFECHO

	INDÍQUENOS SUS COMENTARIOS:

	

	

	


	REPRESENTANTE POR INTELEC:

Gustavo A Blanco
	CARGO:

Analista de Implementación
	FIRMA

	REPRESENTANTE POR EL CLIENTE:

Carolina Suniaga
	CARGO:
	FIRMA


	REVISIÓN FINAL (SOLO PARA USO INTERNO)

	
	FIRMA

	
	FECHA
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